## TS opis
REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 4/2025
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 14 - Sve u jedan računalo ALL27 za zdravstvene ustanove
OPIS TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je suglasan sa uvjetima opisanim u ovom dokumentu.
Na listu TS uređaja upisuju se podaci o ponuđenim uređajima.
Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.
U stupcu "Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije", ponuditelj upisuje broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđene opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog tehničkog zahtjeva odnosno nuđenje bolje tehničke izvedivosti za ponuđenu opremu, za sve stavke, osim stavke Proizvođačko jamstvo i za stavke za koje je u tom stupcu upisano DA.
Za stavku Proizvođačko jamstvo, u stupcu "Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ", ponuditelj upisuje broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđene opreme ili predstavnik ili zastupnik proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog zahtjeva za trajanje proizvođačkog jamstva.
1. JAMSTVO
Ponuditelj je dužan ponuditi proizvod s proizvođačkim jamstvom za ispravnost ponuđene opreme (garancija), u minimalnom trajanju kako je definirano u ovoj tablici tehničkih specifikacija, radni list "TS uređaja" u stupcu "Element / komponenta", stavka "Proizvođačko jamstvo“.
Podaci o duljini trajanja jamstava moraju biti dostupni provjerom na službenim internetskim stranicama proizvođača, upisom serijskog broja proizvoda.
Jamstvo mora pokrivati troškove popravka nabavljene opreme, a što između ostalog uključuje i troškove dijagnostike kvarova, zamjenske dijelove i troškove rada na zamjeni pokvarenih dijelova (ili opreme u cijelosti ako tako zahtijeva), za vrijeme trajanja ponuđenog jamstva, odnosno zamjenu iste sa istom ili boljom opremom, ukoliko je nije moguće popraviti.
Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke robe.
2. OTKLANJANJE KVAROVA U JAMSTVENOM ROKU
Rok za popravak u jamstvenom roku je 15 (petnaest) dana od dana kada ugovaratelj od korisnika preuzme uređaj na popravak/servis.
Mjesta preuzimanja neispravnih uređaja su na lokacijama isporuke, kao što je navedeno u ovoj dokumentaciji u dijelu "Opći podaci o postupku nabave" pod mjesto isporuke.
Ukoliko uređaj ne bude popravljen u roku od 15 (petnaest) dana, ugovaratelj mora o svom trošku bez odgode isporučiti novi uređaj istih ili boljih karakteristika u odnosu na tehničke specifikacije ove Dokumentacije.
Ukoliko ugovaratelj ne dostavi novi uređaj ili on nije odgovarajućih karakteristika, korisnik može naplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
U svim postupcima servisiranja ili održavanja moraju se od strane svih uključenih poštivati pozitivni pravni propisi vezani uz zaštitu osobnih podataka.
S ciljem zaštite tajnosti podataka, u slučaju prijave kvara ili nedostataka isporučenih računala, korisnik može zahtijevati zadržavanje medija za trajnu pohranu podataka prije preuzimanja računala od strane ugovaratelja, da bi se nakon popravka i povrata računala korisniku medij za trajnu pohranu podataka ugradio nazad u računalo. U slučaju da se nedostatak ili kvar računala ne može ukloniti, a kvar nije na mediju, korisnik ima pravo zadržati medij za trajnu pohranu podataka u trajnom vlasništvu, dok će ugovaratelj korisniku dostaviti novo računalo istih ili boljih tehničkih karakteristika, bez medija za trajnu pohranu podataka koji je korisnik prethodno zadržao. Ako se utvrdi da je kvar na medij za trajnu pohranu podataka, isti ostaje u trajnom vlasništvu korisnika. Sve navedeno ne može predstavljati dodatni trošak za naručitelja odnosno korisnika.
3. OPERATIVNI SUSTAV - KRITERIJI JEDNAKOVRIJEDNOSTI
Radi kompatibilnosti s postojećim informacijskim sustavima i licenčnim obavezama obveznika središnje javne nabave (korisnika), te radi jednostavnijeg centraliziranog upravljanja programskim paketima kao i sprečavanja nastanka nerazmjernih troškova za korisnika, računala moraju biti isporučena s tvornički predinstaliranim operativnim sustavom OEM Microsoft Windows 11 Pro ili jednakovrijedan.
Naime, naručitelj prvenstveno nabavlja operativni sustav Microsoft Windows budući da računala nabavlja za korisnike za koje, sukladno Zaključku Vlade RH od dana 20. siječnja 2022. godine, nabavlja i licence za Microsoft-ove softver i usluge. Navedeno je sukladno i Smjernicama za nabavu proizvoda informacijske i komunikacijske tehnologije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva dostupnim na poveznici: https://rdd.gov.hr/UserDocsImages//SDURDD-dokumenti//Smjernice%20IKT%202019.8%20(2).pdf, a u kojima je navedeno da Središnji državni ured za središnju javnu nabavu u nabavi računala i operativnog sustava za ta računala mora voditi računa o postojećim ugovorima o licenciranju.
Kriteriji jednakovrijednosti operativnog sustava su kako slijedi:
• Podrška za x86 i x86-64 arhitekturu
• Podrška za višejezično korisničko sučelje
• Podrška za trgovinu aplikacija s mogućnošću filtriranja i blokiranja instalacije aplikacija
• Mogućnost učlanjenja u lokalni imenički servis
• Mogućnost konfiguracije intervala instalacije ažuriranja operacijskog sustava integrirana u imenički servis
• Mogućnost automatskog dijeljenja ažuriranja s ostalim računalima na mreži (peer to peer metoda dijeljenja ažuriranja)
• Mogućnost dvofaktorske autentikacije s podrškom za biometrijske metode
• Mogućnost zaštite datoteka od neželjenog dijeljenja
• Mogućnost enkripcije datotečnog sustava s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis
• Mogućnost enkripcije cijelog diska s centralnom metodom oporavka integriranom u imenički servis
• Značajka izolacije korisničkih vjerodajnica korištenjem virtualizacijske tehnologije
• Značajka izolacije web preglednika korištenjem virtualizacijske tehnologije
• Ugrađena antivirusna zaštita s automatskim ažuriranjima
• Ugrađena zaštita od ucjenjivačkog softvera
4. EKOLOŠKI UVJETI (ZELENA JAVNA NABAVA)
Naručitelj je sukladno mjerilima zelene javne nabave u tehničke specifikacije predmeta nabave uvrstio određene zelene kriterije.
Vezano za navedeno, svaki ponuđeni model uređaja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
• CE (CE marking): potvrđuje da uređaj zadovoljava EU sigurnosne i zdravstvene zahtjeve te zahtjeve očuvanja okoliša, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2009/125/EC
• RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive): potvrđuje da je ograničena upotreba opasnih tvari u elektroničkoj i električnoj opremi, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2011/65/EU
• WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive): potvrđuje da su osigurane procedure sigurnog i odgovornog prikupljanja, recikliranja i obnavljanja svih tipova elektroničkog otpada, odnosno potvrđuje sukladnost s Direktivom 2012/19/EU
• EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool): je vodeća globalna ekološka oznaka za IT sektor. Program EPEAT osigurava neovisnu provjeru tvrdnji proizvođača, a EPEAT registar sadrži proizvode širokog niza proizvođača. Sadrži više desetaka energetsko ekoloških kriterija. Neki od kriterija su: upravljanje tvarima, odabir materijala, životni vijek proizvoda, produljenje životnog vijeka proizvoda, upravljanje na kraju životnog vijeka, procjena životnog vijeka, ambalaža, ugljični otisak, ekološka i društvena odgovornost korporacije, potrošni materijal, smanjenja upotreba opasnih tvari, ušteda energije, dizajn za ponovno korištenje i/ili recikliranje, itd. Izjave proizvođača o sukladnosti predmet su stalne provjere kvalificiranih tijela za osiguranje sukladnosti. Proizvodi koji nisu dosljedni EPEAT kriterijima javno su objavljeni i uklonjeni iz EPEAT-a. U tehničkim specifikacijama zadane su minimalne EPEAT oznake koje proizvod mora zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i bolju EPEAT oznaku što će se dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete
• Proizvođačko jamstvo: u tehničkim specifikacijama zadano je minimalno jamstvo koje pojedini proizvod mora zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i duže proizvođačko jamstvo što će se dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete.
5. DODATNA NAPOMENA
Sva ugovorena i isporučena roba mora biti nova, nekorištena, u tvorničkome pakiranju, bez naknadno dodavanih komponenti od strane ponuditelja ili ovlaštenog servisa u svrhu ispunjavanja pojedinih propisanih funkcionalnosti. Izuzev, ako je tako propisano minimalnim tehničkim zahtjevima.
Ne smije se ponuditi roba koja predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

## TS uređaja
REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 4/2025
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 14 - Sve u jedan računalo ALL27 za zdravstvene ustanove
| STAVKA TROŠKOVNIKA: | ALL27
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije
Procesor | Rezultat u Passmark mjernom testiranju procesora (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) najmanje: 31000
Radna memorija (RAM) | 16 GB DDR5 ili bolja i proširiva do 64 GB
Pohrana podataka | NVMe SSD, kapacitet 500 GB
Zaslon | 26,5" - 27,5", LED LCD, IPS ili VWA ili UVWA, 16:10 ili 16:9 omjer stranica, rezolucija 1920x1080 podesiv po visini i nagibu, antiglare, kontrast najmanje 600:1
Grafički podsustav | Integrirani, podrška za Full HD prikaz 1920 x 1080 piksela
Kamera | integrirana u kućište, 1920 x 1080 (FHD) sa fizičkim zatvaračem poklopca kamere
Zvučni podsustav | Integrirani HD zvuk; integrirani zvučnik i mikrofon
Mrežne komponente | Gigabit ethernet; Bežična povezivost: 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Priključci | 2 x HDMI-out ili DisplayPort-out ili njihova kombinacija; šest USB priključaka, od toga najmanje: 3 x USB 3.2 Tip A i 2 x USB 3.2 Tip C (Power Delivery najmanje 10 W) ili Thunderbolt; 1 x RJ45 mrežni priključak; kombinirani audio ulaz/izlaz 3,5 mm
Slobodni utori za proširenje | 1 x M.2 ili NVMe
Kućište | Funkcionalnost fizičkog zaključavanja, Utor za sigurnosnu bravicu
Napajanje | 150 W (220 V, izmjenično 50 Hz), iskoristivost 85%, integrirano u kućište ili vanjsko sa strujnim adapterom
Sigurnost | TPM 2.0; MSDM tablica u BIOSu za OEM aktivaciju operacijskog sustava; podrška mrežnom očitanju podatka o imovini iz BIOS-a (model računala, proizvođač, serijski broj); upravljanje USB portovima; BIOS zaporka; Network (PXE) boot; zaštita firmvera (BIOS-a) od zlonamjernog softvera; mogućnost automatskog pokretanja i instaliranja pričuvne kopije firmvera (BIOS-a) u slučaju zaraze firmvera
Operativni sustav | Tvornički predinstaliran operativni sustav - OEM Microsoft Windows 11 Pro ili jednakovrijedan
Čitač kartica | Sukladan PC/SC i ISO/IEC 7816 standardu ili jednakovrijednom; integriran u računalo ili tipkovnicu; odgovarajući upravljački program za ponuđeni operativni sustav
Minimalni standardi opreme | EPEAT Bronze
RoHS, WEEE, CE
Najveća buka prema ISO 9296 ili jednakovrijednoj: 25 dB u mirovanju i 35 dB u radu
Proizvođačko jamstvo | 3 (tri) godine; mogućnost provjere trajanja jamstva putem službenih web stranica proizvođača upisom serijskog broja računala
Dodaci uz opremu | USB Tipkovnica: hrvatski dijakritici, numerička tastatura, funkcijske tipke, "win tipka", 102 tipke, nožice za podešavanje visine | DA
| Optički ili laserski miš, žičani, dvije tipke+kotačić (scroll), kabel najmanje 1,5 m | DA
| Priključni kabel za napajanje računala | DA