## TS opis
REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 4/2025
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 16 - Monitori za zdravstvene ustanove
OPIS TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE
Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je suglasan sa uvjetima opisanim u ovom dokumentu.
Na listu TS uređaja upisuju se podaci o ponuđenim uređajima.
Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.
U stupcu "Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije", ponuditelj upisuje broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđene opreme ili predstavnik ili zastupnik ili distributer proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog tehničkog zahtjeva odnosno nuđenje bolje tehničke izvedivosti za ponuđenu opremu, za sve stavke, osim stavke Proizvođačko jamstvo i za stavke za koje je u tom stupcu upisano DA.
Za stavku Proizvođačko jamstvo, u stupcu "Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije ", ponuditelj upisuje broj stranice i/ili stavke unutar kataloga ili druge tehničke dokumentacije ili izjave, a koji/u je izdao proizvođač ponuđene opreme ili predstavnik ili zastupnik proizvođača, na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje minimalnog zahtjeva za trajanje proizvođačkog jamstva.
1. JAMSTVO
Ponuditelj je dužan ponuditi proizvod s proizvođačkim jamstvom za ispravnost ponuđene opreme (garancija), u minimalnom trajanju kako je definirano u ovoj tablici tehničkih specifikacija, radni list "TS uređaja" u stupcu "Element / komponenta", stavka "Proizvođačko jamstvo“.
Jamstvo mora pokrivati troškove popravka nabavljene opreme, a što između ostalog uključuje i troškove dijagnostike kvarova, zamjenske dijelove i troškove rada na zamjeni pokvarenih dijelova (ili opreme u cijelosti ako tako zahtijeva), za vrijeme trajanja ponuđenog jamstva, odnosno zamjenu iste sa istom ili boljom opremom, ukoliko je nije moguće popraviti.
Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke robe.
2. OTKLANJANJE KVAROVA U JAMSTVENOM ROKU
Rok za popravak u jamstvenom roku je 15 (petnaest) dana od dana kada ugovaratelj od korisnika preuzme uređaj na popravak/servis.
Mjesta preuzimanja neispravnih uređaja su na lokacijama isporuke, kao što je navedeno u ovoj dokumentaciji u dijelu "Opći podaci o postupku nabave" pod mjesto isporuke.
Ukoliko uređaj ne bude popravljen u roku od 15 (petnaest) dana, ugovaratelj mora o svom trošku bez odgode isporučiti novi uređaj istih ili boljih karakteristika u odnosu na tehničke specifikacije ove Dokumentacije.
Ukoliko ugovaratelj ne dostavi novi uređaj ili on nije odgovarajućih karakteristika, korisnik može naplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
U svim postupcima servisiranja ili održavanja moraju se od strane svih uključenih poštivati pozitivni pravni propisi vezani uz zaštitu osobnih podataka.
4. EKOLOŠKI UVJETI (ZELENA JAVNA NABAVA)
Naručitelj je sukladno mjerilima zelene javne nabave u tehničke specifikacije predmeta nabave uvrstio određene zelene kriterije.
Vezano za navedeno, svaki ponuđeni model uređaja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
• CE (CE marking): potvrđuje da uređaj zadovoljava EU sigurnosne i zdravstvene zahtjeve te zahtjeve očuvanja okoliša, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2009/125/EC
• RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive): potvrđuje da je ograničena upotreba opasnih tvari u elektroničkoj i električnoj opremi, odnosno navedena oznaka potvrđuje sukladnost s Direktivom 2011/65/EU
• WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive): potvrđuje da su osigurane procedure sigurnog i odgovornog prikupljanja, recikliranja i obnavljanja svih tipova elektroničkog otpada, odnosno potvrđuje sukladnost s Direktivom 2012/19/EU
• EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool): je vodeći globalni ekološki standard za IT sektor. Program EPEAT osigurava neovisnu provjeru tvrdnji proizvođača, a EPEAT registar sadrži proizvode širokog niza proizvođača. Sadrži više desetaka energetsko ekoloških kriterija. Neki od kriterija su: upravljanje tvarima, odabir materijala, životni vijek proizvoda, produljenje životnog vijeka proizvoda, upravljanje na kraju životnog vijeka, procjena životnog vijeka, ambalaža, ugljični otisak, ekološka i društvena odgovornost korporacije, potrošni materijal, smanjenja upotreba opasnih tvari, ušteda energije, dizajn za ponovno korištenje i/ili recikliranje, itd. Izjave proizvođača o sukladnosti predmet su stalne provjere kvalificiranih tijela za osiguranje sukladnosti. Proizvodi koji nisu dosljedni EPEAT kriterijima javno su objavljeni i uklonjeni iz EPEAT-a. U tehničkim specifikacijama zadane su minimalne EPEAT oznake koje proizvod mora zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i bolju EPEAT oznaku što će se dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete
• Proizvođačko jamstvo: u tehničkim specifikacijama zadano je minimalno jamstvo koje pojedini proizvod mora zadovoljavati. Ponuditelj može ponuditi i duže proizvođačko jamstvo što će se dodatno i bodovati sukladno kriteriju kvalitete.
5. DODATNA NAPOMENA
Sva ugovorena i isporučena roba mora biti nova, nekorištena, u tvorničkome pakiranju, bez naknadno dodavanih komponenti od strane ponuditelja ili ovlaštenog servisa u svrhu ispunjavanja pojedinih propisanih funkcionalnosti. Izuzev, ako je tako propisano minimalnim tehničkim zahtjevima.
Ne smije se ponuditi roba koja predstavlja prototip ili pokusnu seriju.

## TS uređaja
REPUBLIKA HRVATSKA
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Dokumentacija o nabavi
Ev.br.: 4/2025
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 16 - Monitori za zdravstvene ustanove
| STAVKA TROŠKOVNIKA: | MON22
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije
Dijagonala [inch] | 21,0" - 22,5"
Tehnologija zaslona | IPS ili VA ili MVA
Tehnologija prikaza | LED ili WLED
Omjer stranica zaslona | 16:9 ili 16:10
Nativna razlučivost | 1920 x 1080 piksela
Osvježavanje pri nativnoj razlučivosti [Hz] | 75
Tipični kontrast | 1300:1
Svjetlina | 250 cd/m2
Vidljivi kut | 178° / 178°
Najveći odziv [ms] | 4
Priključci | Analogni: 1x VGA ili putem aktivnog adaptera s digitalnog ulaza; Digitalni: x 2 HDMI i/ili DisplayPort; 1 x USB 2.0 Tip A
Napajanje | Integrirano napajanje u kućištu monitora (220 V, izmjenično 50 Hz)
Dodatna mogućnost opreme | Podešavanje po nagibu
Podešavanje po visini
Zvučnici integrirani u kućištu monitora
Minimalni standardi opreme | Razred energetske učinkovitosti D
EPEAT Bronze
RoHS, WEEE, CE
Količina neispravnih piksela prema ISO 9241-307 ili jednakovrijednoj–najviše Class 1
Proizvođačko jamstvo | 3 (tri) godine
Dodaci uz opremu | Analogni (VGA) kabel | DA
| Digitalni kabel | DA
| Kabel za napajanje | DA
| STAVKA TROŠKOVNIKA: | MON24
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije
Dijagonala [inch] | 23" - 24,5"
Tehnologija zaslona | IPS ili VA ili MVA
Tehnologija prikaza | LED ili WLED
Omjer stranica zaslona | 16:9 ili 16:10
Nativna razlučivost | 1920 x 1080 piksela
Osvježavanje pri nativnoj razlučivosti [Hz] | 75
Tipični (statički) kontrast | 1300:1
Svjetlina | 250 cd/m2
Vidljivi kut | 178° / 178°
Najveći odziv [ms] | 4
Priključci | Analogni: 1x VGA ili putem aktivnog adaptera s digitalnog ulaza; Digitalni: x 2 HDMI i/ili DisplayPort; Ukupno 2 x USB TIP A, od toga 1 x USB 3.1
Napajanje | Integrirano napajanje u kućištu monitora (220 V, izmjenično 50 Hz)
Dodatna mogućnost opreme | Podešavanje po nagibu
Podešavanje po visini
Zvučnici integrirani u kućištu monitora
Minimalni standardi opreme | Razred energetske učinkovitosti D
EPEAT Bronze
RoHS, WEEE, CE
Količina neispravnih piksela prema ISO 9241-307 ili jednakovrijednoj–najviše Class 1
Proizvođačko jamstvo | 3 (tri) godine
Dodaci uz opremu | Analogni (VGA) kabel | DA
| Digitalni kabel (HDMI ili DisplayPort) | DA
| Kabel za napajanje | DA
| STAVKA TROŠKOVNIKA: | MON27
Element / komponenta | Minimalni tehnički zahtjev | Referenca na stranicu iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije
Dijagonala [inch] | 26"-28"
Tehnologija zaslona | IPS ili VA ili MVA
Tehnologija prikaza | LED ili W-LED
Omjer stranica zaslona | 16:9 ili 16:10
Nativna razlučivost | 2560 x 1440 piksela
Osvježavanje pri nativnoj razlučivosti [Hz] | 75
Tipični kontrast | 1300:1
Svjetlina | 300 cd/m2
Vidljivi kut | 178° / 178°
Najveći odziv [ms] | 5
Priključci | Digitalni: x 2 HDMI i/ili DisplayPort; Ukupno 3x USB, od toga min. 1x USB tip-A 3.1 ili 1x USB tip-C
Napajanje | Integrirano napajanje u kućištu monitora (220 V, izmjenično 50 Hz)
Dodatna mogućnost opreme | Podešavanje po nagibu
Podešavanje po visini
Zvučnici integrirani u kućištu monitora
Minimalni standardi opreme | Razred energetske učinkovitosti E
EPEAT Bronze
RoHS, WEEE, CE
Količina neispravnih piksela prema ISO 9241-307 ili jednakovrijednoj–najviše Class 1
Proizvođačko jamstvo | 3 (tri) godine
Dodaci uz opremu | Digitalni kabel (HDMI ili DisplayPort) | DA
| Kabel za napajanje | DA